## Foglio1
Smart Home				1 (solo EP)					2 (solo BA)					3 solo Tn	4 solo Tn	5 solo Tn	6 all	7 all	7 all	8 solo Tn	12 all	13 all	14 all		15 EP+Tn	16 all
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f				a	b	a				a	b
				TP1043 / 01_A	TPAC1007 / 04_AD	TPAC1007 / 04_AE	TPX1043 / 03_C	TPX4xxx / 01_A	TPAC1007 / 04_AD	TPAC1007 / 04_AA	TPAC1007 / 04_AC	TPAC1007 / 04_AE	TPX1043 / 03_C	TPX4xxx / 01_A	TPAC1007 / 04_AD	TPAC1007 / 04_AD	TPX1043 / 03_C	TP1070 / 01_C	TPX4xxx / 01_A	TPX1043 / 03_C	TPX1043 / 03_C	TPX1043 / 03_C	TPAC1007 / 04_AD	TP1070 / 01_C	TPX4xxx / 01_A	TPAC1007 / 04_AD	TPAC1007 / 04_AD
				12 x 7M	12 x 7M	12 x 7M	12 x 7M	12 x 7M	2 x MPNE					1 x ARQ01		12 x 7E / MPNC / 3 x AI / 1 x DO / 2 x DI	12 x 7E / MPNC / 3 x AI / 1 x DO / 2 x DI	MPNE				12 x 7M / MPNC / 4 x AI / 3 x DO / 2 x DI			1 x QC-PM
				GR	CO		F.EP	CO	CO				F.BA / GR +			CO	F.T1	LE	LE	SE	F.Tn	F.Tx / TO				LE?	CR

EP	⚡		EP_wattmeter_M	RTU0 7M	RTU0 7M	RTU0 7M	RTU0 7M	RTU0 7M					RTU0 7E	RTU0 7E	RTU0 7M		RTU0 7M	RTU0 7M	RTU0 7M	RTU0 7M	RTU0 7M	RTU0 QC-PM
			EP_wattmeter_F
			EP_wattmeter01
			EP_wattmeter02
			EP_wattmeter03
			EP_wattmeter04
			EP_wattmeter05
			EP_wattmeter06
			EP_wattmeter07
			EP_wattmeter08
			EP_wattmeter09
			EP_wattmeter10

			EP_relay_A		DO 1	DO 1	FO 5	FO 5					RTU3 MPNC / DO base 1..4	RTU3 MPNC / DO base 1..4					RTU3 MPNC / DO C 1..8
			EP_relay_B		DO 2	DO 2	FO 6	FO 6
			EP_relay_C		DO 3	DO 3	FO 7	FO 7
			EP_relay_D		DO 4	DO 4	FO 8	FO 8
			EP_relay_E		DO 5	DO 5
			EP_relay_F		DO 6	DO 6
			EP_relay_G		DO 7	DO 7
			EP_relay_H		DO 8	DO 8

Tn	algoritmo					T,Tbis < Tsp	T,Tbis < Tsp		T,Tbis < Tsp / ④ T < Tbis	T,Tbis < Tsp / ④ T < Tbis					T,Tbis < Tsp		T < Tbis
	①		T1_temperature, _bis, _ext					AI 1, 2, 3	AI 1, 2, 3		RTU3 MPNC / AI A 1,2,3 / DO base 6	RTU3 MPNC / AI A 1,2,3 / DO base 6					RTU3 MPNC / AI A 1,2,3 / DO base 1		AI 1, 2, 3
			T1_heating					DO 6	RTU0 ARQ01 R.					DO 8
	②		T2_temperature, _bis, _ext					RTU3 MPNC / AI B 1,2,3 / DO base 7	RTU3 MPNC / AI B 1,2,3 / DO base 7					RTU3 MPNC / AI B 1,2,3 / DO base 2
			T2_heating
	③		T3_temperature, _bis, _ext					RTU3 MPNC / AI C 1,2,3 / DO base 8	RTU3 MPNC / AI C 1,2,3 / DO base 8					RTU3 MPNC / AI C 1,2,3 / DO base 3
			T3_heating
	④		T4_temperature, _bis, _ext					RTU3 MPNC / AI base 1,2 / DO base 5	RTU3 MPNC / AI base 1,2 / DO base 5					RTU3 MPNC / AI C 1,2,3 / DO base 4
			T4_heating
	⑤		T5_temperature, _bis, _ext
			T5_heating
	⑥		T6_temperature, _bis, _ext
			T6_heating

	①		T1_lamp_1 .. 5					DO 1,2,3,4,5	DO 1,2,3,4,5
			T1_lamp_feedback_1 .. 5					DI 7,8,9,10,11	DI 7,8,9,10,11
	②		T2_lamp_1 .. 5
			T2_lamp_feedback_1 .. 5
	③		T3_lamp_1 .. 5
			T3_lamp_feedback_1 .. 5
	④		T4_lamp_1 .. 5
			T4_lamp_feedback_1 .. 5
	⑤		T5_lamp_1 .. 5
			T5_lamp_feedback_1 .. 5
	⑥		T6_lamp_1 .. 5
			T6_lamp_feedback_1 .. 5

BA	❖		BA_DigOut_1..8					RTU0 MPNE A / DO 1..8					MPNC / DO A 1..16 / (a coppie)	MPNC / DO A 1..16 / (a coppie)					MPNC / DO A 1..16
			BA_DigOut_9..16					RTU0 MPNE A / DO 9..16
			BA_DigOut_17..24					RTU0 MPNE B / DO 1..8					MPNC / DO B 1..16
			BA_DigOut_25..32					RTU0 MPNE B / DO 9..16
			BA_DigIn_1..8					RTU0 MPNE A / DI 1..8					MPNC / DI A 1..16	MPNC / DI A 1..16					MPNC / DI A 1..16
			BA_DigIn_9..16					RTU0 MPNE A / DI 9..16
			BA_DigIn_17..24					RTU0 MPNE B / DI 1..8					MPNC / DI B 1..16	MPNC / DI B 1..16					MPNC / DI B 1..16
			BA_DigIn_25..32					RTU0 MPNE B / DI 9..16
			BA_siren					DO 5					FO5					RTU3 MPNC / DO base 5
			BA_blackout_digin					DI 12					FI4
			alimentazione daytime					DO 6					FO6					RTU3 MPNC / DO base 6,7,8
			alimentazione nightime					DO 7					FO7
			alimentazione everything					DO 8					FO8
		●	BA_led_green					DO 1
		●	BA_led_red					DO 2
		●	BA_led_yellow_1					DO 3
		●	BA_Led_yellow_2					DO 4

				FI 1,2,3,4	DI 9,10,11					MPNC / AI A;B;C 4	MPNC / AI A;B;C 4
				FI 1,2,3