## Foglio1
Smart Home				1 / EP(0,4,8) / . / .			2 / . / . / BA(32)			3 / . / Tn / .	4 / . / Tn / .	5 / . / Tn / .	6 / EP(4) / T1,T2,T3,T4 / BA(32)	7 all	7 / EP(4) / T1,T2,T3,T4,T5,T6 / BA(8)	8 / . / T1 / .	12 / EP(1) / T1 / BA(3)	13 / EP(2) / T1,T2,T3 / BA(3)	14 / EP(8) / T1,T2,T3,T4 / BA(32)	15 / EP(7) / Tn / .	16 / EP(0) / T1? / BA(8)
				TP1043 / 01_A	TPAC1007 / 04_AA / 04_AC / 04_AD / 04_AE	TPX1043 / 03_C / TPX41xx / 01_A	TPAC1007 / 04_AA / 04_AC / 04_AD	TPAC1007 / 04_AE	TPX1043 / 03_C / TPX41xx / 01_A	TPAC1007 / 04_AD	TPAC1007 / 04_AD	TPX1043 / 03_C / TPX41xx / 01_A	TP1070 / 01_C	TPX4xxx / 01_A	TPX1043 / 03_C / TPX41xx / 01_A	TPX1043 / 03_C / TPX41xx / 01_A	TPX1043 / 03_C / TPX41xx / 01_A	TPAC1007 / 04_AD	TPX1043 / 03_C / TPX41xx / 01_A	TPAC1007 / 04_AD	TPAC1007 / 04_AD
				RTU0 12 x 7M	RTU0 12 x 7M / 8 x relè	RTU0 12 x 7M / 4 x relè	RTU0 2 x MPNE	RTU0 2 x MPNE	RTU0 2 x MPNE	3 x Pt100R	RTU0 ARQ01 / 3 x Pt100R	RTU0 ARQ01 / RTU3 3 x (T,H)	RTU0 12 x 7E / RTU3 MPNC / 3AI+2DI+1DO / 11 x Pt100R / 4 x relè	RTU0 12 x 7E / RTU3 MPNC / 3AI+2DI+1DO / 11 x Pt100R / 4 x relè	RTU0 12 x 7M / RTU3 1 x MPNE C / 4 x Pt100R / RTU3 2 x (T,H) / 4 x relè	RTU0 ARQ01 / RTU3 3 x (T,H)	RTU0 12 x 7M / RTU3 3 x (T,H) / 1 x relè	RTU0 12x 7M / 2 x relè	RTU0 12 x 7M / RTU3 MPNC / 4AI+2DI+3DO / 12 x Pt100R / 8 x relè	RTU0 12 x 7M / 3 x Pt100R / 7 x relè	1 x QC-PM
				GR	CO	F.EP CO?	CO		F.BA / GR +	CO?	CO	F.T1	LE	LE	SE	F.Tn	F.Tx / TO			LE?	CR

EP	⚡		EP_wattmeter_M	7M #1	7M #1	7M #1							7E #1	7E #1	7M #1		7M #1	7M #1	7M #1	7M #1	RTU0 QC-PM
			EP_wattmeter_F	7M #2	7M #2	7M #2							7E #2	7E #2	7M #2		7M #2	7M #2	7M #2	7M #2
			EP_wattmeter01	7M #3	7M #3	7M #3							7E #3	7E #3	7M #3		7M #3	7M #3	7M #3	7M #3
			EP_wattmeter02	7M #4	7M #4	7M #4							7E #4	7E #4	7M #4		7M #4	7M #4	7M #4	7M #4
			EP_wattmeter03	7M #5	7M #5	7M #5							7E #5	7E #5	7M #5		7M #5	7M #5	7M #5	7M #5
			EP_wattmeter04	7M #6	7M #6	7M #6							7E #6	7E #6	7M #6		7M #6	7M #6	7M #6	7M #6
			EP_wattmeter05	7M #7	7M #7	7M #7							7E #7	7E #7	7M #7		7M #7	7M #7	7M #7	7M #7
			EP_wattmeter06	7M #8	7M #8	7M #8							7E #8	7E #8	7M #8		7M #8	7M #8	7M #8	7M #8
			EP_wattmeter07	7M #9	7M #9	7M #9							7E #9	7E #9	7M #9		7M #9	7M #9	7M #9	7M #9
			EP_wattmeter08	7M #10	7M #10	7M #10							7E #10	7E #10	7M #10		7M #10	7M #10	7M #10	7M #10
			EP_wattmeter09	7M #11	7M #11	7M #11							7E #11	7E #11	7M #11		7M #11	7M #11	7M #11	7M #11
			EP_wattmeter10	7M #12	7M #12	7M #12							7E #12	7E #12	7M #12		7M #12	7M #12	7M #12	7M #12

			EP_relay_A		DO 1	FO 5							MPNC DO 1	MPNC DO 1	FO 5		FO 7	DO 7	MPNC DO C 1	DO 1
			EP_relay_B		DO 2	FO 6							MPNC DO 2	MPNC DO 2	FO 6			DO 8	MPNC DO C 2	DO 2
			EP_relay_C		DO 3	FO 7							MPNC DO 3	MPNC DO 3	FO 7				MPNC DO C 3	DO 3
			EP_relay_D		DO 4	FO 8							MPNC DO 4	MPNC DO 4	FO 8				MPNC DO C 4	DO 4
			EP_relay_E		DO 5														MPNC DO C 5	DO 5
			EP_relay_F		DO 6														MPNC DO C 6	DO 6
			EP_relay_G		DO 7														MPNC DO C 7	DO 7
			EP_relay_H		DO 8														MPNC DO C 8

Tn	algoritmo									T,Tbis < Tsp	T,Tbis < Tsp	T,Tbis < Tsp	T,Tbis < Tsp / ④ T < Tbis	T,Tbis < Tsp / ④ T < Tbis	T < Tsp	T,Tbis < Tsp	T,Tbis < Tsp	T < Tsp	T,Tbis < Tsp	T < Tbis	T,Tbis < Tsp
	①		T1_temperature, _bis, _ext							AI 1, 2, 3	AI 1, 2, 3	(T,H) #1,#2,#3	MPNC AI A 1,2,3	MPNC AI A 1,2,3	MPNE_C AI1	(T,H) #1,#2,#3	(T,H) #1,#2,#3	AI 1	MPNC AI A 1,2,3	AI 1, 2, 3	AI 1, 2, 3
			T1_heating							DO 6	ARQ01 relè	ARQ01 relè	MPNC DO 6	MPNC DO 6	MPNE_C DO1	ARQ01 relè	FO 8	DO 1	MPNC DO 1	DO 8	AnOut 1?
	②		T2_temperature, _bis, _ext							vedi T1	vedi T1	vedi T1	MPNC AI B 1,2,3	MPNC AI B 1,2,3	MPNE_C AI2	vedi T1		AI 2	MPNC AI B 1,2,3
			T2_heating										MPNC DO 7	MPNC DO 7	MPNE_C DO2			DO 2	MPNC DO 2
	③		T3_temperature, _bis, _ext							vedi T1	vedi T1	vedi T1	MPNC AI C 1,2,3	MPNC AI C 1,2,3	MPNE_C AI3	vedi T1		AI 3	MPNC AI C 1,2,3
			T3_heating										MPNC DO 8	MPNC DO 8	MPNE_C DO3			DO 3	MPNC DO 3
	④		T4_temperature, _bis, _ext							vedi T1	vedi T1	vedi T1	MPNC AI 1,2	MPNC AI 1,2	MPNE_C AI4	vedi T1			MPNC AI D 1,2,3
			T4_heating										MPNC DO 5	MPNC DO 5	MPNE_C DO4				MPNC DO 4
	⑤		T5_temperature, _bis, _ext							vedi T1	vedi T1	vedi T1			(T,H) #1	vedi T1
			T5_heating
	⑥		T6_temperature, _bis, _ext							vedi T1	vedi T1	vedi T1			(T,H) #2	vedi T1
			T6_heating

	①		T1_lamp_1 .. 5							DO 1,2,3,4,5	DO 1,2,3,4,5	FO 5,6,7,8				FO 5,6,7,8
			T1_lamp_feedback_1 .. 5							DI 7,8,9,10,11	DI 7,8,9,10,11	FI 1,2,3,4				FI 1,2,3,4
	②		T2_lamp_1 .. 5							vedi T1	vedi T1	vedi T1				vedi T1
			T2_lamp_feedback_1 .. 5
	③		T3_lamp_1 .. 5							vedi T1	vedi T1	vedi T1				vedi T1
			T3_lamp_feedback_1 .. 5
	④		T4_lamp_1 .. 5							vedi T1	vedi T1	vedi T1				vedi T1
			T4_lamp_feedback_1 .. 5
	⑤		T5_lamp_1 .. 5							vedi T1	vedi T1	vedi T1				vedi T1
			T5_lamp_feedback_1 .. 5
	⑥		T6_lamp_1 .. 5							vedi T1	vedi T1	vedi T1				vedi T1
			T6_lamp_feedback_1 .. 5

BA	❖		BA_DigOut_1..8				MPNE_A DO 1..8	MPNE_A DO 1..8	MPNE_A DO 1..8				MPNC DO A 1..8	MPNC DO A 1..8	(MPNE_C DO 6,7,8)		(FO 6)	(DO 6)	MPNC DO A 1..8		(DO 6 / DO 7)
			BA_DigOut_9..16				MPNE_A DO 9..16	MPNE_A DO 9..16	MPNE_A DO 9..16				MPNC DO A 9..16	MPNC DO A 9..16					MPNC DO A 9..16
			BA_DigOut_17..24				MPNE_B DO 1..8	MPNE_B DO 1..8	MPNE_B DO 1..8				MPNC DO A 1..8	MPNC DO A 1..8					MPNC DO B 1..8
			BA_DigOut_25..32				MPNE_B DO 9..16	MPNE_B DO 9..16	MPNE_B DO 9..16				MPNC DO A 9..16	MPNC DO A 9..16					MPNC DO B 9..16
			BA_DigIn_1..8				MPNE_A DI 1..8	MPNE_A DI 1..8	MPNE_A DI 1..8				MPNC DI A 1..8	MPNC DI A 1..8	MPNE_C DI 9..16		FI 1,2,3	DI 9,10,11	MPNC DI A 1..8		DI 1,2,3,4, 9,10,11,12
			BA_DigIn_9..16				MPNE_A DI 9..16	MPNE_A DI 9..16	MPNE_A DI 9..16				MPNC DI A 9..16	MPNC DI A 9..16					MPNC DI A 9..16
			BA_DigIn_17..24				MPNE_B DI 1..8	MPNE_B DI 1..8	MPNE_B DI 1..8				MPNC DI B 1..8	MPNC DI B 1..8					MPNC DI B 1..8
			BA_DigIn_25..32				MPNE_B DI 9..16	MPNE_B DI 9..16	MPNE_B DI 9..16				MPNC DI B 9..16	MPNC DI B 9..16					MPNC DI B 9..16
			BA_blackout_digin				DI 12		FI 4					FI 4	FI 4		FI 4	DI 12			DI 8
			BA_siren				DO 5	DO 5 (AE)	FO 5					FO 5	MPNE_C DO 5		FO 5	DO 5	MPNC DO 5		DO 5
			alimentazione daytime				DO 6	DO 6 (AE)	FO 6					FO 6	MPNE_C DO 6		FO 6	DO 6	MPNC DO 6		DO 6
			alimentazione nightime				DO 7	DO 7 (AE)	FO 7					FO 7	MPNE_C DO 7				MPNC DO 7
			alimentazione everything				DO 8	DO 8 (AE)	FO 8					FO 8	MPNE_C DO 8				MPNC DO 8		DO 7
		●	BA_led_green				DO 1	DO 1 (AE)													(DO 6)
		●	BA_led_red				DO 2	DO 2 (AE)													(DO 5)
		●	BA_led_yellow_1				DO 3	DO 3 (AE)													(DO 7)
		●	BA_Led_yellow_2				DO 4	DO 4 (AE)

					DI 9,10,11,12	FI 1,2,3,4	DI 9,10,11		FI 1,2,3				MPNC / AI A4 B4 C4	MPNC / AI A4 B4 C4	FI 1,2,3
														FI 1,2,3