## Foglio1
	NOTE		MODELLO			ELECTRIC PANEL: INPUT wattmetri / OUTPUT relè / ALGORITMI					THERMOSTAT: INPUT sensori e feedback / OUTPUT digout e luci / ALGORITMI					BURGLAR ALARM: INPUT sensori e blackout / OUTPUT sensori / OUTPUT led e comandi
				count		count	index		count	index					count		count	index		count	index		count		count	index		count	index
1	VIEWER	CO.LE. / TO.GR.	0	a	TP1043_02_A
2				b	TP1070_01_C
3		GR.	1	a	TP1043_02_A	1;0	RTU0 7M 1..12	12	1..12	--			blackout / detected	overload / detected		load / balancer
4		CO.		b	TPAC1007_04_AD	1;8	RTU0 7M 1..12	12	1..12	RTU3 DO 1..8 AD	8	1..8	blackout / detected	overload / detected	overload / cutoff	load / balancer
5				c	TPAC1007_04_AE	1;8	RTU0 7M 1..12	12	1..12	RTU3 DO 1..8 AE	8	1..8	blackout / detected	overload / detected	overload / cutoff	load / balancer
6	FIERA EP			d	TPX1043_03_C	1;4	RTU0 7M 1..12	12	1..12	GPIO FO 5..8	4	5..8	blackout / detected	overload / detected	overload / cutoff	load / balancer
7		CO.	2	a	TPAC1007_04_AD					1;32;1;4	RTU0 MPNE_(A..B, DI 1..16) / RTU3 DI 12 AD	32 / 1	(A..B,1..16) / 12	RTU0 MPNE_(A..B, DO 1..16) / RTU3 DO 5,6,7,8 AD / RTU3 DO 1,2,3,4 AD	32 / 4 / 4	(A..B,1..16) / 5,6,7,8 / 1,2,3,4	lett. sensori / su 3 zone	blackout / detection	sirena	alim. sensori / su 3 zone	led / colorati
8				b	TPAC1007_04_AA					1;32;1;4	RTU0 MPNE_(A..B, DI 1..16) / RTU3 DI 12 AD	32 / 1	(A..B,1..16) / 12	RTU0 MPNE_(A..B, DO 1..16) / RTU3 DO 5,6,7,8 AD / RTU3 DO 1,2,3,4 AD	32 / 4 / 4	(A..B,1..16) / 5,6,7,8 / 1,2,3,4	lett. sensori / su 3 zone	blackout / detection	sirena	alim. sensori / su 3 zone	led / colorati
9				c	TPAC1007_04_AC					1;32;1;4	RTU0 MPNE_(A..B, DI 1..16) / RTU3 DI 12 AD	32 / 1	(A..B,1..16) / 12	RTU0 MPNE_(A..B, DO 1..16) / RTU3 DO 5,6,7,8 AD / RTU3 DO 1,2,3,4 AD	32 / 4 / 4	(A..B,1..16) / 5,6,7,8 / 1,2,3,4	lett. sensori / su 3 zone	blackout / detection	sirena	alim. sensori / su 3 zone	led / colorati
10				d	TPAC1007_04_AE					1;32;0;4	RTU0 MPNE_(A..B, DI 1..16) / –	32 / –	(A..B,1..16) / –	RTU0 MPNE_(A..B, DO 1..16) / RTU3 DO 5,6,7,8 AD / RTU3 DO 1,2,3,4 AD	32 / 4 / 4	(A..B,1..16) / 5,6,7,8 / 1,2,3,4	lett. sensori / su 3 zone		sirena	alim. sensori / su 3 zone	led / colorati
11	FIERA BA	GR.		e	TPX1043_03_C					1;32;1;0	RTU0 MPNE_(A..B, DI 1..16) / GPIO FI 4	32 / 1	(A..B,1..16) / 4	RTU0 MPNE_(A..B, DO 1..16) / GPIO FO 5..8 / –	32 / 4 / –	(A..B,1..16) / 5..8 / –	lett. sensori / su 3 zone	blackout / detection	sirena	alim. sensori / su 3 zone
12			3		TPAC1007_04_AD					1;5	RTU3 AI 1..3 / RTU3 DI 7..11 AD	3 / 5	1..3 / 7..10	RTU3 DO 6 AD / RTU3 DO 1..5 AD	1 / 5	6 / 1..5	T<Tsp / or Tbis<Tsp
13		CO.	4		TPAC1007_04_AD					1;5	RTU3 AI 1..3 / RTU3 DI 7..10 AD	3 / 5	1..3 / 7..10	RTU0 ARQ01 relè / RTU3 DO 1..5 AD	1 / 5	0 / 1..5	T<Tsp / or Tbis<Tsp
14	FIERA T1		5		TPX1043_03_C					1;4	RTU3 sens.T,H / GPIO FI 1..4	3 / 4	1..3 / 1..4	RTU0 ARQ01 relè / GPIO FO 5..8	1 / 5	0 / 1..5	T<Tsp / or Tbis<Tsp
15	(EP)+T1..3+T4puffer / +BA	LE.	6		TP1070_01_C	1;4	RTU0 7E 1..12	12	1..12	RTU0 MPNC base 1..4	4	1..4		overload / detected	overload / cutoff	load / balancer	4;0	RTU0 MPNC AI (A..D,1..3) / –	3 / –	(A..D,1..3) / –	RTU0 MPNC 6,7,8,5 / –	1 / –	6,7,8,5 / –	T<Tsp / or Tbis<Tsp	1;32;0;0	RTU0 MPNC DI (A..B,1..16) / –	32 / –	(A..B,1..16) / –	RTU0 MPNC DI (A..B,1..16) / RTU0 MPNC DO 5,6,7,8 / –	32 / 4 / –	(A..B,1..16) / 5..8 / –	lett. sensori / su 3 zone
16	EP+T1..6+BA	SE.	7		TPX1043_03_C	1;2	RTU0 7M 1..12	12	1..12	GPIO FO 7,8	2	7,8	blackout / detected	overload / detected	overload / cutoff	load / balancer	6;0	RTU0 MPNE_(C,AI 1..4) + RTU3 T,H / –	1 / –	1..4/T,H / –	RTU0 MPNE_C1..6 / –	1 / –	1..4/T,H / –	T<Tsp	1;3;1;0	GPIO FI 1..3 / GPIO FI 4	3 / 1	1..3 / 4	GPIO FO 6 / GPIO FO 5 / –	1 / 1 / –	6 / 5 / –	lett. sensori / su 3 zone	blackout / detection	sirena	alim. sensori / unica
17	HRS-PANEL / Tn		8		TPX1043_03_C					1;4	RTU3 sens.T,H / GPIO FI 1..4	3 / 4	1..3 / 1..4	RTU0 ARQ01 relè / GPIO FO 5..8	1 / 4	0 / 5..8	T<Tsp / or Tbis<Tsp

19	HRS-FLOOR / Tn: 1 floor		10		TP1043_02_A					1;0	RTU0 MPNE_C AI 1..2 / –	2 / –	1..2 / –	RTU0 MPNE_C DO 1 / –	1 / –	1 / –	T<Tsp / and Tbis<Tmax
20	HRS-FLOOR / Tn: 2 floors				TP1043_02_A					1;0	RTU0 MPNE_C AI 1..4 / –	4 / –	1..4 / –	RTU0 MPNE_C DO 1,2 / –	2 / –	1,2 / –	T<Tsp / and Tbis<Tmax / balancing 1,2
21	HRS-FLOOR / T1..4: 1 floor/zone		11		TP1043_02_A					4;0	RTU0 MPNE_(C..D,AI 1..4) / –	2 / –	(C..D,1..4) / –	RTU0 MPNE_(C..D,DO 1..2) / –	1 / –	(C..D,1..2) / –	T<Tsp / and Tbis<Tmax / (each Tn alone)
22	FIERA COMPATTO / EP+Tn+BA	TO.	12		TPX1043_03_C	1;1	RTU0 7M 1..12	12	1..12	GPIO FO 7	1	7	blackout / detected	overload / detected	overload / cutoff	load / balancer	1;0	RTU3 sens.T,H / –	3 / –	1..3 / –	GPIO FO 8 / –	1 / –	8 / –	T<Tsp / or Tbis<Tsp	1;3;1;0	GPIO FI 1..3 / GPIO FI 4	3 / 1	1..3 / 4	GPIO FO 6 / GPIO FO 5 / –	1 / 1 / –	6 / 5 / –	lett. sensori / su 3 zone	blackout / detection	sirena	alim. sensori / unica
23	EP+T1..3+BA		13		TPAC1007_04_AD	1;2	RTU0 7M 1..12	12	1..12	RTU3 DO 7,8 AD	2	7,8	blackout / detected	overload / detected	overload / cutoff	load / balancer	3;0	RTU3 AI 1..3 / –	1 / –	1..3 / –	RTU3 DO 1..3 AD / –	1 / –	1..3 / –	T<Tsp	1;3;1;0	RTU3 DI 9..11 AD / RTU3 DI 12 AD	3 / 1	9..11 / 12	RTU3 DO 6 AD / RTU3 DO 5 AD / –	1 / 1 / –	6 / 5 / –	lett. sensori / su 3 zone	blackout / detection	sirena	alim. sensori / unica
24	EP+T1..4+BA		14		TP1070_01_C	1;8	RTU8 7M 1..12	12	1..12	RTU0 MPNC DO C 1..8	8	1..8	blackout / detected	overload / detected	overload / cutoff	load / balancer	4;0	RTU0 MPNC AI (A..D,1..3) / –	3 / –	(A..D,1..3) / –	RTU0 MPNC 1..4 / –	1 / –	1..4 / –	T<Tsp	1;32;0;0	RTU3 MPNC DI (A..B,1..16) / –	32 / –	(A..B,1..16) / –	RTU3 MPNC DI (A..B,1..16) / RTU3 MPNC DO 5,6,7,8 / –	32 / 4 / –	(A..B,1..16) / 5..8 / –	lett. sensori / su 3 zone		sirena	alim. sensori / su 3 zone
25	EP+Tn(puffer)	LE.?	15		TPAC1007_04_AD	1;7	RTU0 7M 1..12	12	1..12	RTU3 DO 1.7 AD / possibile anche AO1..2	7	1..7	blackout / detected	overload / detected	overload / cutoff	load / balancer	1;0	RTU3 AI 1..3 / –	3 / –	1..3 / –	RTU3 DO 8 AD / –	1 / –	8 / --	T<Tbis